МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

_______________________________________________________________________________

Тюменская область, Ярковский район,  село Ярково, ул. Декабристов, 26 «А»,

тел./факс 8 345 31 25-1-84 e-mail: madou.soln@yandex.ru

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района _____________________ Е.В. Колчанова «_____» ___________ 20___ г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ____

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района» структурное подразделение  «ЦРР – детский сад «Рябинушка»

- Адрес объекта:

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Новая, 4;

- Сведения о размещении объекта:

- двухэтажное здание, площадью  1 261,7 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 7308 кв.м.

- Год постройки здания - 1987 год, последнего капитального ремонта – 2012 год

- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2020 по 14.08.2020 года, косметический, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района»

- Юридический адрес организации (учреждения):

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,  ул. Декабристов, 26 «А»

- Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

- Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

- Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

- Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Ярковского муниципального района.

- Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626050, с. Ярково ул. Пионерская, д.87 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование;

- Виды оказываемых услуг:

- Реализация образовательной программы дошкольного образования.

- Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети;

- Категории обслуживаемых инвалидов:

- Инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата;

- Нарушениями слуха;

- Нарушениями умственного развития;

- Нарушениями речевого развития

- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость –  155 человек.

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет);

3. Состояние доступности объекта

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановочный пункт для пассажирского транспорта имеется.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. Дети не способные самостоятельно передвигаться, обучаются на дому, дистанционно.

- Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта не более 100 м.

- время движения (пешком) не более 5 мин;

- наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

- Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -  нерегулируемые;

- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- нет

- Перепады высоты на пути - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ- И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как  организованная доступность частичная (избирательная) для отдельных категорий, а также доступность условная (с дополнительной помощью).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | Требуется установить напольные тактильные направляющие перед маршем лестницы |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не требуется |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не требуется |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8 | Все зоны и участки | Не требуется |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения ______________________________________нет____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  не имеется.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты обследования доступности для инвалидов общественного здания  от «__» ______ 20__ г.,

2.Акта обследования объекта от «___» ________ 20__ г.,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

_____________________________________________________________________________

Тюменская область, Ярковский район,  село Ярково, ул. Декабристов, 26 «А»,

тел./факс 8 345 31 25-1-84 e-mail: madou.soln@yandex.ru

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАДОУ «ЦРР –детский сад» «Солнышко» Ярковского муниципального района» _____________________Иванова Н.О. |
| --- | --- |

«____»___________ 2020

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  ОСИ

№  ____

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района» структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

  - Адрес объекта:

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Новая, 4

  - Сведения о размещении объекта:

- двухэтажное здание, площадью -1261,7 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 7308 кв.м.

  - Год постройки здания 1987 год, последнего капитального ремонта – 2012 год

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2020 по 14.08.2020 года, косметический, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района» структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

  - Юридический адрес организации (учреждения):

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Декабристов, 26 «А»

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

  - Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

  - Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрация Ярковского муниципального района.

  - Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626050, с. Ярково ул. Пионерская, д.87 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование;

  - Виды оказываемых услуг:

- Реализация образовательной программы дошкольного образования.

  - Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети;

  - Категории обслуживаемых инвалидов:

- Инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата;

- Нарушениями слуха;

- Нарушениями умственного развития;

- Нарушениями речевого развития

  - Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 155 человек.

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет);

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановочный пункт для пассажирского транспорта имеется.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. Дети не способные самостоятельно передвигаться, обучаются на дому.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) не более 5 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -  нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4  Управленческое решение

(предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ- И (У, С, Г,О,К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ»

ВЫВОДЫ.
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта: соответствует

- на путях передвижения: соответствует

- в санитарных помещениях: соответствует

- по средствам информации и коммуникации на объекте:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не требуется |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Требуется установить напольные тактильные направляющие перед маршем лестницы |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не требуется |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8 | Все зоны и участки | Не требуется |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субьекта Российской Федерации согласовано__________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

_____________________________________________________________________________

Тюменская область, Ярковский район,  село Ярково, ул. Декабристов, 26 «А»,

тел./факс 8 345 31 25-1-84 e-mail: madou.soln@yandex.ru

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района _____________________ Е.В. Колчанова |
| --- | --- |

«_____» ________ 20___г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  ОСИ

№ ____

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района» структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

  - Адрес объекта:

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Новая, 4

  - Сведения о размещении объекта:

- двухэтажное здание, площадью 1261,7    кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 7308  кв.м.

  - Год постройки здания 1987 год, последнего капитального ремонта – 2012 год

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2020 по 14.08.2020 года, косметический, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района» структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

  - Юридический адрес организации (учреждения):

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Декабристов, 26 «А»

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

  - Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

  - Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрация Ярковского муниципального района.

  - Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626050, с. Ярково ул. Пионерская, д.87 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование;

  - Виды оказываемых услуг:

- Реализация образовательной программы дошкольного образования.

  - Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети;

2.12 Категории обслуживаемых инвалидов:

- Инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата;

- Нарушениями слуха;

- Нарушениями умственного развития;

- Нарушениями речевого развития

2.13Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 155 человек.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет);

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановочный пункт для пассажирского транспорта имеется.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. Дети не способные самостоятельно передвигаться, обучаются на дому.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) не более 5 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -  нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ- И (У, С, Г,О,К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  «ДУ»

ВЫВОДЫ.
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта: соответствует

- на путях передвижения: соответствует

- в санитарных помещениях: соответствует

- по средствам информации и коммуникации на объекте: -

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не требуется |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Требуется установить напольные тактильные направляющие перед маршем лестницы |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не требуется |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8 | Все зоны и участки | Не требуется |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 01.06.2022 до 31.08.2022

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| Территории, прилегающей к объекту |  |
| --- | --- |

Руководитель рабочей группы:

Заведующий структурного подразделения МАДОУ «ЦРР-детский сад

«Солнышко» Ярковского муниципального района»

«ЦРР – детский сад «Рябинушка»          _________________________О.В Шмакова

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель _______________________________________ Н.А.Фещенко

Заведующая хозяйством ____________________________________________ Л.Х.Соболева

В том числе:

Председатель Ярковской районной

общественной организации общероссийской

общественной организации «Всероссийское

общество инвалидов» (РОО ВОИ)     ______________________________ Н.Г.Осадзе

Начальник управления социальной защиты населения

Ярковского района                          _______________________________Е.В. Колчанова

Главный специалист

социальной защиты населения

Ярковского района                          _______________________________ Р.Н. Хабибулина

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № __

от «____» _______ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района», структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул. Новая, 4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | - | не имеется предупреждающей, тактильной разметки при входе на территорию здания | О, С | установить предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | - | Замечаний нет | - |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | требуется ремонт, не соответствует требованиям | К, О |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | - | имеются места для инвалидов | - |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - |  |  |

II Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДУ | - | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № __

от «____» ________ 20___ г

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района», структурное подразделение «Центр развития – детский сад «Рябинушка»

626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул. Новая, 4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | - | соответствует | К, О | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | соответствует | У К,О,С,Г | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | не установлены фиксаторы на двери в положении открыто/закрыто | К, О | установить фиксаторы на двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДП-В | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № ___

от «____» ________ 20___ г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района», структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул. Новая, 4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | - | - | установить информационные таблички о препятствиях | О, С, К | - | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Есть перилла, ограждения с одной стороны | О, К, С | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | Перепланировка возможна только при реконструкции здания | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | Перепланировка возможна только при реконструкции здания | - |
| 3.5 | Дверь | да | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности) | да | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С |  | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (У, С, Г, О, К) |  | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __

от «___» _______ 20___ г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района», структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка» 626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул. Новая, 4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | - | - | У, К, С, Г, О | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту внутри здания | да | - | - | - | К, С, Г, О | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | С | - | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-В | - | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___

от «____» ________ 20___ г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района», структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка» 626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул. Новая, 4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. Отсутствует кнопка вызова | К, О | крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | У,К, Г, С, О | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - |  | У, К, Г, С, О | установить информирующие таблички в помещениях с дублированием рельефными буквами, предупреждающие тактильные маячки, | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (У) | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У).

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___

от «____» _______ 20___ г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района», структурное подразделение «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка»

626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул. Новая, 4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | - | Г | приобрести электронное табло | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | Г | приобрести систему ИСТОК | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | ВНД | при наличии данной категории инвалидов будут установлены дублирующая световая сигнализация в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно.